烟气在线检测仪技术要求

- 超过45米的排气筒

烷烃脱氢装置导热油炉50.5米。

曱醇制氢预热炉45.7米。

开工锅炉60吨 /小时80米。

2、其中烷烃脱氢装置导热油炉。甲醇制氢预热炉。在生产装置内，包括仪器、空调、探头必须向甲方提供防爆标准证书。开工锅炉为普通仪器。（分别报价）

3、所有仪器必须满足HJ75-2017及HJ76-2017的规定要求同时符合当地环保部门的要求。

4、运维费用包括（不低于）1年4次比对费用，提供5000元以下配件（含5000元）费用。提供易损件清单

5、排放口排放极限值：二氧化硫50mg/m³ 氮氧化物 200 mg/m³ 烟尘10 mg/m³

6、验收费用由乙方负责。

7、甲方负责平台制作。其它为交钥匙工程。

8、收到首付款开始工期40天。

9、另加包含一年运营费.